附件1

玉溪市中医医院

关节镜系统物镜及镜鞘配件参数确认表

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备的名称、数量、品牌型号 |  |
| 1.1 | 名称： 关节镜前段物镜、镜鞘 |  |
| 1.2 | 数量： 各1套 |  |
| 1.3 | 品牌：Arthrex |  |
| 1.4 | 型号：关节镜前段物镜AR-3550-4030,镜鞘AR-3373-4002。 |  |
| 2 | 配件描述 |  |
| 2.1 | 物镜端镜面开裂；镜鞘损坏。 |  |
| 2.2 | 配件要求：更换关节镜前段物镜、镜鞘，保证原厂配件,恢复使用功能。 |  |
| 3 | 要求 |  |
| 3.1 | 投标公司须具有相应资质。 |  |
| 3.2 | 配件保修12个月。 |  |
| 3.3 | 保修期内免费调试关节镜。 |  |
| 4 | 最高限价：30000.00元 |  |