附表：

玉溪市中医医院原门诊开水房改造施工项目询价公告

报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 软铜芯线 | - 6平方 | 米 | 150 |  |  |
| 2 | 不锈钢栅栏门 | - 1.2米X1.8米 | 道 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 三相轨道式电表 | - 40A | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 线管 | - 管径：32mm | 根 | 10 |  |  |
| 6 | 直接、弯头 | - 管径：32mm | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 线管中卡 | - 管径：32mm | 个 | 40 |  |  |
| 8 | 三相漏电保护开关 | - 63A | 个 | 1 |  |  |
| 9 | PPR热水水管 | - 管径：32mm | 根 | 4 |  |  |
| 10 | 热水管带丝直接、弯头 | - 管径：32mm | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 弯头、直接 | - 管径：11mm、32mm | 个 | 10 |  |  |
| 12 | PPR热水管 | - 管径：20mm | 根 | 1 |  |  |
| 13 | 三角阀 | - 管径：20mm | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 带安装底座、带丝 | - 管径：20mm |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2021年12月31日上午11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2021年12月27日