附表：

玉溪市中医医院钼靶机房配电箱安装采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 配电箱 | 800xmm600mmx200mm | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 电度表 | LMR-0.66 0.5级200/5 ∅40 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 互感器 | DTS606 220/380V 2级 1.5（6）A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 空气开关 | 100A | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 空气开关 | 63A e型 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 空气开关 | 2P C80 6KA | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 空气开关 | 2P C型 32A | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 辅材+拆旧+电路改造 |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年3月17日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年3月14日