附表：

玉溪市中医医院三号楼雨落管修复加固施工报价表

| 序号 | 修缮材料名称 | 用料量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ110PVC排水管 | 12根 |  |  |  |
| 2 | Φ110PVC管头 | 1个 |  |  |  |
| 3 | Φ110PVC直接 | 6个 |  |  |  |
| 4 | Φ110PVC伸缩节 | 6个 |  |  |  |
| 5 | Φ110PVC加长伸缩节 | 1个 |  |  |  |
| 6 | Φ110PVC吊卡 | 24套 |  |  |  |
| 7 | PVC管胶水 | 1瓶 |  |  |  |
| 8 | Φ110镀锌角铁钉字支架 | 110套 |  |  |  |
| 9 | U形抱卡 | 110套 |  |  |  |
| 10 | 12X100膨胀镙钉 | 220个 |  |  |  |
| 11 | 吊车费 | 3天 |  |  |  |
| 12 | 高空作业工时费 | 6个 |  |  |  |
| 13 | 辅助工时费 | 10个 |  |  |  |
| 14 | 其余雨落管加固费用 |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年4月12日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年 月 日