附表：

玉溪市中医医院无障碍卫生间改造施工项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 感应式坐便器 | - 红外线感应、直流电、安全防护、落地式 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 坐便器扶手 | - 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 柜式洗手台 | - 800mmX600mm、带镜柜（多层实木） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 洗手台扶手 | - 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 感应式小便器 | - 红外线感应、安全防护 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 小便器扶手 | - 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 自动烘手器 | - 红外线感应、冷热双模切换、瞬驰快热、安全防护 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 安全座椅 | - 半挂式折叠座椅 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 婴儿护理台 | - PP材质、置物台设计多功能收纳、高侧不易滚落、壁挂式 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 卫生间门（含内外门把手） | - 0.9mX2m多层实木、镀锌门把手 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 地砖 | - 80mmX80mm防滑地砖 | 平方米 | 7.2 |  |  |
| 12 | 原地面、墙面拆除、垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 吊顶（含LED灯） | - 铝扣板吊顶 | 平方米 | 7.2 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年4月15日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年4月12日