附表：

玉溪市中医医院放射科钼靶机房过道修缮项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 沟道盖板铺平、污水沟清理、垃圾清除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 方管 | - 镀锌方管4X6 | 根 | 15 |  |  |
| 3 | 亮瓦 | - 6X0.85 | 片 | 6 |  |  |
| 4 | 角铁 | - 4X50 | 根 | 1 |  |  |
| 5 | 过道平台 | - 使用花纹钢板3.5mX1.26m、角钢4X50、自喷漆加工 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 柜式洗手盆 | - 800mmX600mm（含柜） | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年4月15日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年4月12日