附件1

玉溪市中医医院电子咽喉镜系统维修配件

参数确认表

| 序号 | 采购规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、型号 |  |
| 1.1 | 名称： 电子咽喉镜 品牌：宾得 |  |
| 1.2 | 数量： 1 |  |
| 1.3 | 型号：VNL-1570STK |  |
| 2 | 故障现象及维修内容 |  |
| 2.1 | 插入管组件老化，泛黄。钳道漏气，进水导致图像起雾。导光束玻璃盖破损。 |  |
| 2.2 | 维修后下列组件能正常使用：物镜组件、插入管组件、先端头带管道、导光束、外网、钢丝、外皮。 |  |
| 3 | 要求 |  |
| 3.1 | 投标公司须具有相应医疗设备维修资质、维修工程师接受过原厂维修培训。（需提供纸质证明） |  |
| 3.2 | 原厂备件要求：所提供的备件是原厂认证合格的全新零备件，包括但不限于：生产厂家质量证明（国内供货）、进口产品须提供报关单（国外供货）。更换配件保修6个月。 |  |
| 3.3 | 维修周期承诺：按故障级别，大修7-10日完成。 |  |
| 3.4 | 免费提供备品：在等待零配件维修过程中应临床要求，提供同档次备用设备，保障临床正常工作。 |  |
| 3.5 | 技术支持：保证设备长期稳定正常运行提供技术和管理支持，维修完成后对设备提供保养和维护服务，提供现场调校及设备交付的技术服务。 |  |
| 4 | 最高限价：42000.00元 |  |

附件2

玉溪市中医医院电子咽喉镜系统维修配件

报价一览表

| 报价一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电子咽喉镜 | 型号 | VNL-1570STK | 品牌 | 宾得 |
| 配件名称及要求 | 维修后下列组件能正常使用：物镜组件、插入管组件、先端头带管道、导光束、外网、钢丝、外皮。 |  |  |  |  |
|  | 更换配件保修6个月，大修7-10日完成，更换配件需原厂零件，并提供相关证明 |  |  |  |  |
| 报价 | （元） |  |  |  |  |

（本表可扩展）

备注：以上报价以合计价为准，包含税费、差旅费、安装、运输、维修费等一切与本项目相关的费用。

服务承诺：

我公司承诺维修期间免费提供匹配同档次  台备用设备，维修周期  日内完成，保修期  个月，期间免费调试，并能正常使用。

公司名称（盖章）：

公司联系人：

联系电话：

2022年  月  日