附件

玉溪市中医医院医用仓库改造报价单

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院医用仓库改造询价采购项目

二、报价

| 编号 | 产品类别名称 | 品牌型号 | 详细配置 和技术参数 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控冰箱温度监控报警器 |  | 要求包含安装费、布线等一切费用 | 个 |  |
| 2 | 防爆灯 |  | 要求包含安装费、布线等一切费用 | 个 |  |
| 3 | 挡鼠板 |  |  | 副 |  |
| 4 | 手机APP在线监控温控系统 |  | GPS一100参数温度一40一85℃，士0.1℃，湿度5－95％，士5％。采样间，隔延时可设定10秒－1小时连续设置，日期时间自动生成报告和图表，超限报警，50000组数据纪录打印。要求包含安装费、布线等一切费用 | 套 |  |

以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

三、质量承诺

以上产品质保期为一年,并提供厂家出具的检测报告。我公司承诺提供的产品出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日