附件1

玉溪市中医医院

一次性动脉采血器报价单

- 询价采购项目

项目名称：一次性动脉采血器询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性动脉采血器 |  |  |  |  |  |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

一次性动脉血样采血器参数

1、采血性能：本产品的采血性能符合YY 0612-2007 标准；

2、注射器使用特殊高密度聚酯材料，确保空气不会扩散到血液样本中，保证检测数据精准；

3、胶塞采用高弹抗撕硅透气膜，保证产品具有良好滑动性的同时不易发生渗漏现象；

4、特殊的密封帽设计，帽芯可完全密封采血器，充分排除空气对样本的误差影响，便于样本的混合、保存、运输；

5、滑动性：本产品的推拉作用满足GB15810-2001 标准中的规定。

6、安全型-全面保护医护操作人员的安全、易操作、产品安全可靠、保护装置与注射针连接为一体，操作更稳固；

7、采血完毕，单手轻按或轻敲可锁死屏蔽针头并无法逆回，避免针尖暴露在外刺伤他人等弊端。

8、无毒无害的高分子材料保护盖；

*9、材质不含塑化剂；

10、两种采血方法：预设型、抽吸型；

11、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。