附件1

玉溪市中医医院

DR维修配件询价采购项目参数确认表

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、品牌型号 |  |
| 1.1 | 名称：直接数字化X射线摄影系统（DR） |  |
| 1.2 | 数量： 2台 |  |
| 1.3 | 品牌型号：飞利浦 DigitalDiagnost |  |
| 2 | 故障现象及维修内容 |  |
| 2.1 | 故障现象：1室DR探测板故障，不能倾斜及翻板，遥控器损坏。 3室DR主机经常死机，图像采集慢。 |  |
| 2.2 | 维修内容：1、更换1室DR探测板控制电路板组件，更换遥控器。 2、更换3室DR主机主板及通讯卡。 |  |
| 3 | 要求 |  |
| 3.1 | 投标公司须具有设备维修资质。 |  |
| 3.2 | 更换配件后需对DR调试校准,并能正常使用。 |  |
| 3.3 | 更换配件保修6个月。 |  |
| 3.4 | 保修期内免费调试DR。 |  |
| 3.5 | 工程师接到报修后30分钟内到现场。 |  |
| 4 | 最高限价：50000.00元 |  |

附件2

玉溪市中医医院

DR维修配件报价一览表

| 设备名称 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接数字化X射线摄影系统（DR） | SUN工作站主板 | SUN |  |  |  |  |  |
|  | FOL PCI板 | 飞利浦 |  |  |  |  |  |
|  | 倾斜控制板 | 飞利浦 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 | 飞利浦 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、调试等一切与本项目相关的费用。

服务承诺：

我公司承诺保修期   个月，接报修通知后   小时响应,期间免费更换、调试并能正常使用。

公司名称（盖章）：

公司联系人：

联系电话：

2022年  月  日