附件：

玉溪市中医医院水电耗材报价清单

| 序号 | 名称/规格 | 品牌 | 单位 | 预计用量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管16W（T8） |  | 只 | 200 |  |  | 带安装，包2年 |
| 2 | LED灯管8W（T8） |  | 只 | 100 |  |  | 带安装，包2年 |
| 3 | LED灯管8W（T5） |  | 只 | 50 |  |  | 带安装，包2年 |
| 4 | 普通T8灯管 36W |  | 只 | 25 |  |  | 带安装，包2年 |
| 5 | LED灯泡8w |  | 个 | 150 |  |  | 包2年 |
| 6 | BVR软线62 |  | 卷 | 8 |  |  |  |
| 7 | 双联水龙头 |  | 套 | 10 |  |  | 带安装，包5年 |
| 8 | 三联水龙头 |  | 套 | 10 |  |  | 带安装，包5年 |
| 9 | 换气扇 |  | 台 | 30 |  |  | 带安装，包2年 |
| 10 | 吸顶灯替换电源18W-24W |  | 套 | 40 |  |  | 包2年 |
| 11 | 带线排插 |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 12 | 发热管6KW |  | 只 | 10 |  |  | 包2年 |
| 13 | 发热管9KW |  | 只 | 10 |  |  | 包2年 |
| 14 | 脚踏阀 DN25 |  | 套 | 25 |  |  | 带安装，包5年 |
| 15 | 开水器水龙头（铜）DN15 |  | 个 | 15 |  |  | 包1年 |
| 16 | 快开水龙头 DN15 |  | 个 | 50 |  |  | 包5年 |
| 17 | 镀铬防臭下水管A32 |  | 根 | 50 |  |  |  |
| 18 | 高压管 50cm |  | 根 | 50 |  |  |  |
| 19 | 浮球阀（铜）DN50 |  | 套 | 10 |  |  | 包1年 |
| 20 | 开水器浮球阀DN15(铜) |  | 套 | 10 |  |  | 包1年 |
| 21 | 感应水龙头(铜) |  | 套 | 18 |  |  | 带安装 |
| 22 | 混合水龙头芯子 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 23 | 洗脸盆下水（铜） |  | 套 | 20 |  |  | 带安装 |
| 24 | 球形锁 |  | 把 | 50 |  |  | 带安装 |
| 25 | 抽屉轨道 |  | 付 | 50 |  |  | 带安装 |
| 26 | 铜闸阀 DN50 |  | 个 | 10 |  |  | 包2年 |
| 27 | 漏电开关3×63A |  | 只 | 10 |  |  | 包1年 |
| 28 | 强力门吸 |  | 只 | 10 |  |  | 带安装，包1年 |
| 29 | 水咀发泡器 |  | 只 | 10 |  |  | 包1年 |
| 30 | 交流接触器CJ20-X40A |  | 只 | 10 |  |  | 带安装，包1年 |
| 31 | 供氧带专用插座 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 32 | 明装86型10孔插座 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 33 | 简易疏通器 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 34 | 不带线四位排插 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 35 | LED吸顶灯 |  | 个 | 20 |  |  | 带安装 |
| 36 | 不锈钢沐浴软管(1.5米) |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 37 | 300安全扶手 |  | 付 | 30 |  |  | 带安装 |
| 38 | 脚踏阀8310 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 39 | 拉丝板面单开 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 40 | 拉丝板面双开 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 41 | 拉丝板面三开 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 42 | 拉丝板面四开 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 43 | PVC管φ110cm |  | 根 | 2 |  |  | 带安装 |
| 44 | 数字电表(20―80A) |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 45 | 铜球阀 DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 水表DN25 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 47 | 水表DN15 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 48 | 管子钳60mm |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 49 | 法兰疏水阀 DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 50 | PVC直接φ110cm |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | PVC弯头φ110cm |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | PVC电管φ25cm |  | 根 | 10 |  |  |  |
| 53 | 空气开关1×32A |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 54 | 空气开关2×63A |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 55 | 空气开关3×63A |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 56 | 漏电开关1×32A |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 57 | 三线插头 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 58 | 热过载继电器JKL10-25 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 59 | 铜接线管鼻子702 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 60 | 塑料下水管 |  | 根 | 20 |  |  |  |
| 61 | 抽屉锁 |  | 把 | 50 |  |  | 带安装 |
| 62 | 不锈钢内接304 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 63 | 胶把钳 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 64 | 活动扳手300cm |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 65 | 小拉手 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 66 | 铁钻花 φ12mm |  | 支 | 5 |  |  |  |
| 67 | 生料带 |  | 卷 | 20 |  |  |  |
| 68 | 玻璃胶 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 69 | 弹簧式安全阀 DN32 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 70 | 明装开关箱4-8位 |  | 只 | 10 |  |  | 带安装 |
| 71 | 电笔 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 72 | 三角阀 DN15 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 73 | 双联龙头手柄 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 74 | W-D40润滑剂 |  | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 75 | 不锈钢绞链 |  | 付 | 10 |  |  | 带安装 |
| 76 | 防水胶布 |  | 卷 | 40 |  |  |  |
| 77 | 沐浴花洒 |  | 个 | 20 |  |  | 带安装 |
| 78 | 磁控管 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 79 | 拉丝面板五孔插座 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 80 | 混合水咀手柄 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 81 | 人体感应开关 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 82 | 开关箱插座 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 83 | 空调16A插座 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 84 | 插座修补器 |  | 个 | 10 |  |  | 带安装 |
| 85 | 法兰蒸气流量计 |  | 套 | 2 |  |  | 带安装 |
| 86 | 电缆YJV5×70 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 87 | 电缆YJV5×50 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 88 | 交流接触器LCID115 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 89 | BVR软线10² |  | 卷 | 2 |  |  |  |
| 90 | RVV护套线3×1.0 |  | 卷 | 2 |  |  |  |
| 91 | RVV护套线3×1.5 |  | 卷 | 2 |  |  |  |
| 92 | BVR软线4 |  | 卷 | 3 |  |  |  |
| 93 | 三相四线有功电度表DT862 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 94 | 漏电断路器CDM315A/3300 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 95 | 明装箱400×600 |  | 套 | 5 |  |  | 带安装 |
| 96 | URK-02浮液住控制器DN25 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 97 | 台盆 |  | 个 | 4 |  |  | 带安装 |
| 98 | 热熔器20-65 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 99 | 柱塞阀 DN15 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 100 | 柱塞阀 DN20 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 101 | 柱塞阀 DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 102 | 柱塞阀 DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 103 | 电磁阀DN25（铜） |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |