附件1

玉溪市中医医院

DR维修配件询价采购项目参数确认表

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、品牌型号 |  |
| 1.1 | 名称：直接数字化X射线摄影系统（DR） |  |
| 1.2 | 数量： 2台 |  |
| 1.3 | 品牌型号：飞利浦 DigitalDiagnost |  |
| 2 | 故障现象及维修内容 |  |
| 2.1 | 故障现象：1室DR探测板故障，不能倾斜及翻板，遥控器损坏。 3室DR主机经常死机，图像采集慢。 |  |
| 2.2 | 维修内容：1、更换1室DR探测板控制电路板组件，更换遥控器。 2、更换3室DR主机主板及通讯卡。 |  |
| 3 | 要求 |  |
| 3.1 | 投标公司须具有设备维修资质。 |  |
| 3.2 | 更换配件后需对DR调试校准,并能正常使用。 |  |
| 3.3 | 更换配件保修6个月。 |  |
| 3.4 | 保修期内免费调试DR。 |  |
| 3.5 | 工程师接到报修后30分钟内到现场。 |  |
| 4 | 最高限价：50000.00元 |  |