附件：

玉溪市中医医院污水处理站电控柜采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 壁挂式防护箱 | 600*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 2 | PLC | S7-200-Rs30 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 可控编程人机界面 | S700-A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电源开关 | DR-75-24 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 小型断路器 | DZ47s-C型3P 63A | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 相序保护器 | XJ3-D | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 小型断路器 | DZ47s-C型3P 25A | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 小型断路器 | DZ47s-C型3P 16A | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 小型断路器 | DZ47s-C型2P 16A | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 小型断路器 | DZ47s-C型1P 10A | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 交流接触器 | CJX2s-1811/220v | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 交流接触器 | CJX2s-1211/220v | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 热过载继电器 | JRS1Ds-13-18A | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 热过载继电器 | JRS1Ds-7-10A | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 电磁继电器 | CDZ9-54PL (AC220V) | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 保险丝 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 电缆线 | RVV 4*6 | 米 | 15 |  |  |
|  |  | RVV3 *2.5 | 米 | 100 |  |  |
|  |  | RVV 3*4 | 米 | 20 |  |  |
| 18 | 线管 | PVC Ф63 | 根 | 5 |  |  |
| 19 | 线管配件及螺丝等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 配电柜辅材及工时（含开孔及工时） |  | 项 | 1 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2023年1月6日下午17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2023年 月 日