附表：

玉溪市中医医院康复科艾灸室排烟系统

报价表

| 序号 | 材料 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道、阀门 | 方形透明PC材质 可以360°旋转 640mm*420mm*150mm | - 1 | 项 |  | 可连接互通多个床位 带开关阀门、低音设计、耐热性、不易变形 |
| 2 | 风机 | 200P | - 2 | 套 |  | 含160PVC主管 质保一年 |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注：1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2023年4月10日11:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2023年4月 日