附表：

玉溪市中医医院手提式干粉灭火器及灭火器箱

采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4KG） | - 执行标准：GB4351.1-2005 - 具有公安部消防产品身份信息证明合格证 - 保质保用期10年 |  | 个 | 120 |  |  |
| 2 | 灭火器箱 | - 产品材质：铁（外表镀红漆） - 收纳容量：两瓶4KG灭火器 |  | 个 | 30 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2023年6月8日下午5点30分前将报价单、厂品相关合格证及检验报告和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2023年 月 日