附件1

玉溪市中医医院一次性使用黏膜切开刀等耗材报价单

- 询价采购项目

项目名称：一次性使用黏膜切开刀等耗材询价采购项目

- 报价

| 名称 | 参数 | 单价单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用黏膜切开刀 | 见附件2 | 把 |  |
| 结扎装置 | 见附件2 | 个 |  |
| 一次性使用热活检钳 | 见附件2 | 把 |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并必须附彩图

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2023年   月   日

附件2

（一）一次性使用黏膜切开刀参数

1、由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、过渡接头、电极插头、手柄、绝缘头、刀丝套组成。

2、适应食管、肠用，刀丝长1.5mm，工作程度1950mm。

3、适应胃用，刀丝长2.0mm，工作程度1650mm。

（二）结扎装置参数

1、结扎环由结扎圈、拉环和套管组成；输送器由牵引钩、弹簧管、牵引丝、助推管、保护管、导向管、手柄和导入鞘组成。与内窥镜配套使用，有蒂息肉切除后，用来放入可防止或控制出血的尼龙结扎环。

2、开幅15mm、高度36mm、套管外径2.1mm。

（三）一次性使用热活检钳参数

1、该产品由钳头组件、外管、拉索、护套管、固定套、芯杆、高频电插头和滑块组成，其中钳头组件由钳口和支架组成。与高频手术设备及软性内窥镜配合使用，利用高频电流在消化道内钳取组织标本。

2、外管直径2.3mm，有效长度2300mm，最小可通过钳道2.8mm。

3、平口实心，360度可旋转。