附件2

（一）膀胱镜注射针参数

1、膀胱镜注射针由注射针、鞘管、鞘管座组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2、膀胱镜注射针用于经膀胱镜进行尿道、膀胱颈和膀胱壁的注射。

3、针23g，长度35cm，头端长度8mm。