附表：

玉溪市中医医院心病科CCU病房装修改造项目询价单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 铝扣板吊顶 | - 7MM铝扣板 | 平方米 | 92 |  |  |
| 2 | 墙体拆除 |  | 平方米 | 60 |  |  |
| 3 | 吊顶拆除 |  | 平方米 | 92 |  |  |
| 4 | 涂料粉刷 | - 环保无毒、无刺激性气味 | 平方米 | 90 |  |  |
| 5 | PVC线管 |  | 米 | 80 |  |  |
| 6 | 开关箱 | - 含开关2个、插座6个 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 空调开关箱 | - 含开关1个 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 地板修补 | - 瓷砖铺贴 | 平方米 | 12 |  |  |
| 9 | LED灯 | - 60X60cm | 盏 | 9 |  |  |
| 10 | BVR软线 | - 6² | 米 | 300 |  |  |
| 11 | BVR软线 | - 4² | 米 | 300 |  |  |
| 12 | BVR软线 | - 2² | 米 | 300 |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| - 合计 |  |  | 元 |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配件、人工、配送、安装、垃圾清运等一切费用。

2、请各家公司于2023年9月8日11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2023年 月 日