附表：

玉溪市中医医院玉溪市中医医院消防器材采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4KG） | - 执行标准：GB4351.1-2005 - 具有公安部消防产品身份信息证明合格证 - 保质保用期10年 |  | 个 | 80 |  |  |
| 2 | 疏散标识（双向） | 1.尺寸：320X145X24mm 2.输入电压：AC220 50HZ 3.主电功率：3W - 4.防护等级：IP30 、 5.应急时间：＞90min 6.照射亮度：5LED*1W 7.安装方式：挂壁 8.应用光源：LED 灯具 9.带安装、调试 |  | 块 | 25 |  |  |
| 3 | 疏散标识（左向） | 1.尺寸：320X145X24mm 2.输入电压：AC220 50HZ 3.主电功率：3W - 4.防护等级：IP30 、 5.应急时间：＞90min 6.照射亮度：5LED*1W 7.安装方式：挂壁 8.应用光源：LED 灯具 9.带安装、调试 |  | 块 | 25 |  |  |
| 4 | 疏散标识（右向） | - 1.尺寸：320X145X24mm - 2.输入电压：AC220 50HZ - 3.主电功率：3W - 4.防护等级：IP30 、 - 5.应急时间：＞90min - 6.照射亮度：5LED*1W - 7.安装方式：挂壁 8.应用光源：LED 灯具 9.带安装、调试 |  | 块 | 25 |  |  |
| 5 | 疏散标识（双面） | - 1.尺寸：320X145X24mm - 2.输入电压：AC220 50HZ - 3.主电功率：3W - 4.防护等级：IP30 、 - 5.应急时间：＞90min - 6.照射亮度：5LED*1W - 7.安装方式：挂壁 8.应用光源：LED 灯具 9.带安装、调试 |  | 块 | 25 |  |  |
|  | 应急照明灯 | - 1.材质：喷塑灯箱阻燃灯头 - 2.输入电压：AC220V 50HZ - 3.功率：5W - 4.防护等级：IP30 - 5.应急时间：≥90min - 6.应急光效：＞50LM - 7.电池规格：≥1.2V 800mah - 7.安装方式：挂壁 8.光源类型：LED芯片 9.带安装、调试 |  | 盏 | 50 |  |  |
|  | 防火门锁 | - 材质：不锈钢 - 锁芯：铜内芯 - 锁芯级别：A级 - 带安装、调试 |  | 把 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2023年11月10日下午5点30分前将报价单、厂品相关合格证及检验报告和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2023年 月 日