附件1

玉溪市中医医院仪器设备进行计量检测询价报价单

一、项目名称：玉溪市中医医院仪器设备进行计量检测询价项目

二、报价

单价 人民币（大写）:   （小写）：

以上价格包含调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

三、质量承诺

我公司承诺计量检测后的设备可正常使用，否则，免费返修至能正常使用为止或者退还检测费用，并对因设备返修造成的损失承担相应责任。

联系人：

联系电话：

公司名称（盖章）：

2024年  月  日

附件2

输血科校准设备目录

- 全自动医用PCR分析系统

- 全自动化学发光免疫分析仪（UniCel DX1800 Access）

- 全自动化学发光免疫分析仪（i3000）

- 全自动免疫分析仪（i2000）

- 超低温冷冻存储箱（MDF-548D）

- 超低温冷冻储存箱（DW-40W255）

- 血液冷藏箱（HXC-358）

- 血液冷藏箱（MBR-300）

- 血液冷藏箱（三洋MBR-304D）

- 超低温冷冻存储箱（三洋MDF-236）

- 恒温融浆机（SCR-50）

- 恒温融浆机（HRJ-Ⅱ）

- 血小板保存箱（SJW-IA）

- 血液运输箱（SJ-12L）

- 血液运输箱（CB-12H/P）

- 冷柜（LG4-1250）

- 冰箱（BCD-138A）

- 医用离心机（TD-A型）

- 试剂卡孵育器（FYQ型）

- 温度计

2024年检验科校准仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 生化室 |
| 2 | 糖化血红蛋白分析仪 | 生化室 |
| 3 | 血气分析仪 | 生化室 |
| 4 | 试剂冰箱（美菱） | 生化室 |
| 5 | 百诚冰箱 | 生化室 |
| 6 | 酶标分析仪 | 免疫室 |
| 7 | 全自动洗板机 | 免疫室 |
| 8 | 电热/恒温水浴箱 | 免疫室 |
| 9 | 西门子KG19V65冰箱 | 免疫室 |
| 10 | 海尔冰柜 | 免疫室 |
| 11 | 亚辉龙全自动免疫分析仪 | 免疫室 |
| 12 | 加样枪 | 免疫室 |
| 13 | 加样枪 | 免疫室 |
| 14 | 生物安全柜 | 免疫室 |
| 15 | 荧光显微镜 | 免疫室 |
| 16 | 台式培养箱 | 免疫室 |
| 17 | 美的冰箱 | 细菌室 |
| 18 | 康麦隆冰箱 | 细菌室 |
| 19 | 隔热式电热恒温培养箱 | 细菌室 |
| 20 | CO2培养箱 | 细菌室 |
| 21 | 电热恒温培养箱 | 细菌室 |
| 22 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 细菌室 |
| 23 | 生物安全柜 | 细菌室 |
| 24 | 荧光显微镜 | 细菌室 |
| 25 | 生物显微镜 | 细菌室 |
| 26 | 立式灭菌器 | 细菌室 |
| 27 | XK96-8型梅毒旋转振荡器 | 细菌室 |
| 28 | 电子比浊仪 | 细菌室 |
| 29 | Thermo移液器20-200µL | 细菌室 |
| 30 | 全自动急诊生化免疫一体机 | 临检室 |
| 31 | 全自动五分类血液分析仪XN-10(B3) | 临检室 |
| 32 | 全自动五分类血液分析仪XN-10(B4) | 临检室 |
| 33 | 全自动细胞形态学分析仪 | 临检室 |
| 34 | 全自动尿沉渣分析仪 | 临检室 |
| 35 | 试剂冰箱(高雪) | 临检室 |
| 36 | 试剂冰箱（美菱） | 临检室 |
| 37 | 80-2台式低速离心机 | 临检室 |
| 38 | 100-1000uL加样枪 | 临检室 |
| 39 | 10-100uL加样枪 | 临检室 |
| 40 | 5-50 uL加样枪 | 临检室 |
| 41 | 0.5-10 uL加样枪 | 临检室 |
| 42 | 20-200 uL加样枪 | 临检室 |
| 43 | 高压锅消毒 | 细菌室 |
| 44 | 冷藏柜 | 免疫室 |
| 45 | 安图免疫A2000 | 生化室 |