附表：

玉溪市中医医院手提式干粉灭火器及消防应急灯

采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4KG） | - 执行标准：GB4351.1-2005 - 具有公安部消防产品身份信息证明合格证 - 保质保用期10年 |  | 个 | 80 |  |  |
| 2 | 消防应急照明灯 | - 额定功率：8W - 额定电压：AC220V - 执行标准：GB17945-2010 - 光源：LED - 充电时间：＜24小时 - 应急时间：≥90分钟 - 防护等级：IP30 - 安装方式：壁挂式 |  | 个 | 80 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2024年10月24日下午5点30分前将报价单、厂品相关合格证及检验报告和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院后勤保障科。

公司名称     盖章

日期2024年 月 日