附件1

玉溪市中医医院一次性使用有创压力传感器采购项目技术参数

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用有创压力传感器 | 各型号 | 个 | 11000.00 | 30 | 330000.00 | 国产-适配血流储备分数测定设备AS15使用 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 330000.00元 |  |

具体参数描述：

1.该产品与冠状动脉功能检测产品配合使用，在冠状动脉造影血流储备分数和冠状动脉造影微循环阻力指数的计算过程中,测量冠状动脉口处的主动脉压力。

2.由线缆部件、压力腔、无孔堵帽、传输管路A、传输管路B、三通阀、单通阀组成。

3.实时采集压力，自动匹配造影图像。

4.具备高压保护功能，防止造影剂逆流。

5.有医保，符合省内现有收费政策。