附件：详细参数

| 商品名称 | 参数 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊分诊叫号屏 | 为保证与原有设备统一及与我院互联网+便民利民项目软件配套使用，需使用群创QCE-LED-H22二级分诊显示屏。22寸商显一体机；Android智能主板，≥四核处理器，≥1G RAM+8G ROM，≥2个USB2.0接口，集成网卡、支持无线WIFI，支持立体声音频输出；超窄边设计，支持横、竖挂墙或吊装；嵌入式设计，内置播放控制板；分辨率1920×1080，支持1080P文件解码播放，内嵌导引分诊系统播放端软件。管理中心：内置分诊叫号系统站点；硬件提供三年免费质保期。 | 5 | 3200元/台 |

玉溪市中医医院门诊分诊叫号屏

报价一览表

一、项目名称

玉溪市中医医院门诊分诊叫号屏采购项目。

- 报价一览表

| - 设备名称 | - 型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 门诊分诊叫号屏 |  | - 5 |  |  |

- 以上价格包含税费、差旅费等一切与本项目相关的费用。

- 需提供产品彩页。

公司名称（盖章）：

公司联系电话：

公司联系人：

2024年  月  日