附件2

玉溪市中医医院医用液氧、瓶装氧、氮气、二氧化碳、氧气钢瓶采购项目（二次）技术参数

| 序号 | 采购规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购标的名称、数量 |  |
| 1.1 | 标的名称：玉溪市中医医院医用液氧、瓶装氧、氮气、二氧化碳、氧气钢瓶采购项目（二次） 数量：按医院实际采购量据实结算 |  |
| 2 | 主要技术参数、技术要求及报告 |  |
| 2.1 | 《玉溪市中医医院医用液氧、瓶装氧、氮气、二氧化碳、氧气钢瓶采购项目（二次）明细表》详见附件3 |  |
| 2.2 | 报价人承担运输配送中的一切后果及安全意外责任 |  |
| 2.3 | 氧气钢瓶按照国家有关气瓶规定定期检测，并提交检测报告 |  |
| 3 | - 服务期限、服务地点及服务要求 |  |
| 3.1 | 服务期限：一年。 |  |
| 3.2 | 服务地点：玉溪市中医医院。 |  |
| 3.3 | 服务要求：项目所需的全部费用，包括合同明示或暗示的所有责任、义务和风险可能导致发生的所有费用，供应商均应考虑在内；报价应包含但不限于货物、人工费、材料费、运输费、包装、装卸、安装、验收合格、保险、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。 |  |