玉溪市中医医院银星院区一、二层水电改造询价单

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 热水管 | 25PPR | 米 | 120 |  |  | 含（三通、弯头、直接、部分带丝管 |
| 2、 | 球阀 | 25PPR | 个 | 12 |  |  |  |
| 3、 | 混泥土开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 | 水泥、砂石、公分石（材料） |  |  |  |  |  |  |
| 5、 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |  |
| 6、 | 蹲便器配冲水箱 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7、 | 原有坐便器 |  | 套 | 1 |  |  | 采购配套材料安装 |
| 8、 | 原有洗脸盆 |  | 套 | 8 |  |  | 采购配套材料安装 |
| 9、 | 新增洗脸盆 |  | 套 | 3 |  |  | 采购配套材料安装 |
| 10、 | 三角阀 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 11、 | 拖把池 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12、 | 混凝土开孔 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13、 | 排水管 | 110PVC | 米 | 8 |  |  |  |
| 14、 | 弯头 | 110PVC | 个 | 5 |  |  |  |
| 15、 | 三通 | 100PVC | 个 | 7 |  |  |  |
| 16、 | 快接三通 | 160*50 | 个 | 7 |  |  |  |
| 17、 | 排水管 | 75PVC | 米 | 8 |  |  |  |
| 18、 | 弯头 | 75PVC | 个 | 6 |  |  |  |
| 19、 | 三通 | 75PVC | 个 | 1 |  |  |  |
| 20、 | 存水弯 | 75PVC | 个 | 1 |  |  |  |
| 21、 | 脱水 | PVC | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 22、 | 排水管 | 50PVC | 米 | 16 |  |  |  |
| 23、 | 弯头 | 50PVC | 个 | 6 |  |  |  |
| 24、 | 地砖铺设 |  | 平方 | 6 |  |  |  |
| 25、 | 固定管道伸缩卡 |  | 道 | 10 |  |  |  |
| 26、 | 吊顶天棚（铝合金） | - 吊顶形式、吊杆 2.龙骨材料：铝合金、 - 3.面层材料品种、 规格:铝合金 | m2 | 32 |  |  |  |

说明：此报价含税、含安装调试费、运费、配件、人工、垃圾清运等一切费用。

公司名称

年 月 日