附件：

玉溪市中医医院空气能热泵报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵（含线控器） | ≧220V、3P、≧1000L、≧3KW、触屏智能控制、二级能效、立式、自动加热 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 增压,循环水泵 | ≧220V、介质温度0-90℃、扬程≧20米、IP44 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 配电电源线 | 3× 4㎡ | 米 | 15 |  |  |
| 5 | 外机支架 | 30MM角钢定制支架 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | PPR管及配件 | 含PPR32、PPR20及安装所需管件 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、人工、安装、调试等一切费用。

2、请各家公司于2025年3月5日17:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院银星院区后勤保障科。

公司名称     盖章

日期2025年 月 日