附件2

招标技术规格

| 序号 | 招标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 名称：玉溪市中医医院化粪池清掏服务采购项目 |  |
| 1.2 | 定位：服务 |  |
| 2 | 服务期限：三年、合同一年一签，考核合格后续签下一年合同 |  |
| 3 | 资质要求、功能要求、配置要求 |  |
| 3.1 | 在中华人民共和国境内注册，能在国内合法提供与采购内容及相关服务的企业 |  |
| 3.2 | 持有效的营业执照（经营范围：城市垃圾经营性服务） |  |
| 3.3 | 组织机构代码证、税务登记证、法定代表人授权书、法定代表人身份证明书 |  |
| 3.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 3.5 | 具有履行合同所必需的专业技术能力 |  |
| 3.6 | 供应商自行声明在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：政府采购严重失信主体名单、重大违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体 |  |
| 4 | 主要技术参数、技术规格 |  |
| 4.1 | 将所属中医医院区域内的5个化粪池及银星院区的2个化粪池清理工作进行外包 |  |
| 4.2 | 清理前需由供应商进行肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、蛔虫卵死亡率的检测，并提供相关资料交由医院存档（如成交供应商无法独立完成检测的可提供具有环保部门认可的第三方检测报告），以此产生的一切费用由供应商承担 |  |
| 4.3 | 清掏出的污物如成交供应商无法独立完成污物处置的可交有资质的环保公司进行处置（处置单位应具备处理城市固体废物、污泥、危险废物的收集、运输、贮存、处置运营管理资质），并将相关资料交由医院存档，以此产生的一切费用由供应商承担 |  |
| 4.4 | 所有化粪池每年清理六次及以上（含粪渣、油渣、垃圾等），清理时间为每二个月清理一次，发现有外溢情况需要及时清理。每次清理均有双方签字认可 |  |
| 5 | 服务内容和要求 |  |
| 5.1 | 承包方须确保医院内所有化粪池污水不外溢，一旦清理不及时所导致的污水外溢给院方造成的损失由承包方承担 |  |
| 5.2 | 承包方在清理过程中，如给院方环境造成破坏，承包方应当恢复原状 |  |
| 5.3 | 清理出来的污物、垃圾当天运走，并保证工完场清 |  |
| 6 | 需开具增值税普通发票 |  |

| 玉溪市中医医院化粪池清掏服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 考核时间 | 每半年考核一次，考核合格后收到发票之日起30天内支付合同金额50%给 提供服务方 |  |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核细则 | 得分 |
| 1 | 对院本部5个和银星院区2个化粪池正常情况下每二个月清掏一次（或根据医院通知要求进行清掏），每年清掏六次及以上(含粪渣、油渣、垃圾等)，发现有外溢情况需要及时清理。一旦清掏不及时所导致的污水外溢给院方造成的损失由 提供服务方 承担。 提供服务方 在清理过程中，如给医院方环境造成破坏，由 提供服务方 恢复原状，清理出来的污物、垃圾当天运走，并保证工完场清。 | 40 | 未完成服务内容，一次扣5分。 |  |
| 2 | 对院本部的5个化粪池及银星院区的2个化粪池在清掏前进行肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、蛔虫卵死亡率等检测，并提供具有环保部门认可的检测报告。 | 20 | 未完成服务内容，一次扣5分。 |  |
| 3 | 粪便转运使用专用车辆，转运粪污水符合防渗漏要求并进行无害化处理。 作业结束，及时清洗卸粪口及作业场地，运输过程中无滴漏、洒落，车走后场地清理干净。 | 10 | 未完成服务内容，一次扣5分。 |  |
| 4 | 院本部5个化粪池及银星院区的2个化粪池清掏出的污物交由具备相应资质的环保公司进行处置并将相关资料交由医院存档。 | 20 | 未完成服务内容，不得分 |  |
| 5 | 特殊情况下，接到通知，半小时内到场进行清掏处理 | 10 | 未完成服务内容，不得分 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 注：考核80分以上为合格，79分以下为不合格。一次考核不合格，进行约谈。二次考核不合格，不再续签合同。 |  |  |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |
| 考核小组签字： |  |  |  |  |
| 科室管理人员： |  |  |  |  |
| 科室负责人： |  |  |  |  |