附表：

玉溪市中医医院艾灸排烟系统报价表

| 序号 | 材料 | 规格 | 厂家/品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道、阀门 | - De200mm |  | - 6 | 项 |  | 管道配件：等径三通De200、变径三通De200转110、90°弯头De200。国标A管 |
| 2 | 风机 | - XF-1000 |  | - 4 | 台 |  | 功率190-210w，噪音≤38dB，出风口φ200，定制箱式静音风机，内加双层隔音棉。 |
| 3 | 方罩 | - 810mm*540mm |  | - 6 | 个 |  | 透明PC材质，强度高，韧性好，寿命长，耐高温，可360°旋转，加深罩沿，聚烟效果更好 |
| 4 | 升降器、滑轨 | - 长度1.5米 |  | - 6 | 个 |  | 包覆膜钢丝绳,7股钢丝绳汇成一股，常规长度1600mm，铝合金材质 |
| 5 | 集烟箱、软管 | - 200*200*250mm |  | - 6 | 个 |  | 尺寸200x200x250，内含烟雾调节阀。高级阴干竹材，双层加强衬里，耐温密封，可定做医院LOGO |
| 6 | 配件 | - 国标 |  | - 6 | 项 |  | 其余安装配件均满足国家行业标准。 |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2025年8月18日17:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院后勤保障科。

公司名称     盖章

日期：        年    月    日