手术室布类敷料明细

| 名称 | 规格型号 | 备注 | 布质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外包布 | 90*90*2 |  | 1、柔软、舒适、轻便、有一定致密度、270支纱以上的混纺布料； 2、具有防湿性，不易被液体浸透； 3、可经受100次以上洗涤及高温灭菌处理； 4、颜色为绿色。 |
| 外包布 | 110*110*2 |  |  |
| 外包布 | 190*130*2 |  |  |
| 外包布 | 150*120*2 |  |  |
| 剖腹单 （直孔巾） | 340*200*1 | 距上端150cm正中处开一20*8，孔上做标记，孔周围为双层50*50。 |  |
| 大开单 （联合手术） | 340*200*1 | 距上端150cm正中处开一30*10，孔上做标记，孔周围为双层50*50。 |  |
| 小洞巾 | 90*90*1 |  |  |
| 周围巾 | 90*60*1 | 正中处开一直径为10cm的圆形孔，孔周围为双层30*30。 |  |
| 中单 | 180*120*1 |  |  |
| 手术衣 | 大、中、小 | 全遮盖式（右叶包绕整个后背） |  |
| 洗手衣、裤 | 大、中、小 | 衣裤内、外面有口袋，可双面穿 |  |
| 参观衣 | ＞身长135*腰身70，袖长70cm | 后背开口有3对系带 |  |

服务承诺: