附件1

玉溪市中医医院2017年9月医疗设备采购目录

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时动态心电图记录盒 | 2 | 用于各种心律失常和心肌缺血的诊断，要求与科室现用的软件能配套使用。 |
| 2 | 24小时动态血压记录盒 | 2 | 血压经常波动，能反映血压动态变化。不受体位和肢体活动的影响，每天可连续测定。要求与科室现用的软件能配套使用。 |
| 3 | 全自动身高体重测量仪 | 1 | 用于测量人体身高体重用的电子秤，用于常规体检。 |
| 4 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 采用现代激光与传统针灸结合作用于人体，通过照射经络穴位调整内阴阳平衡和气血运行,从而达到治疗目的。 |
| 5 | PT床 | 1 | 电动升降，用于PT训练患者床上活动。 |
| 6 | 冷冻包埋一体机 | 1 | 用于病理组织的冷冻和包埋。 |