附件1

玉溪市中医医院2017年10月医疗设备采购目录

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 由牙科椅、牙科治疗机和附件组成。包括侧箱、口腔冷光灯、器械盘、漱口给水装置、脚踏开关等；附件可由牙科手机、光固化机、洁牙机、医师座椅等组成。 |
| 2 | 干扰电治疗仪 | 2 | 不同频率的正弦电流交叉输入体内，在体内形成的低频干扰内生电流,用于抑制感觉神经，促使毛细血管与动脉扩张，能有效缓解疼痛，迅速消除由于疼痛或运动形成的疲劳。 |
| 3 | 微电脑颈椎牵引仪 | 1 | 采用CPU软件控制、轻触键输入、液晶屏显示程序，电机动力，电子传感器控制牵引力。对颈椎病、颈椎间盘突出，肩关节周围炎、颈性头痛头晕疗效明显。 |
| 5 | 智能整脊脉冲枪 | 1 | 以器械代替徒手,利用接近人体共振频率的脉冲和接近人体共振效应的脉冲强度,达到去病强身矫正的目的。 |
| 6 | 筋膜放松仪 | 1 | 针对深部肌肉组织击打与振动，进行全身肌肉或局部肌肉痉挛的治疗；通过有效增加肌肉新陈代谢并促进乳酸循环缓解疼痛；具有显著的促进血液循环与淋巴回流的作用；刺激神经感受器，促进血液舒张，加速血循环。 |