外II科体外冲击波碎石机情况及购买保修的内容和要求

| 名称 | 型号 | 设备编号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL_V |  | 2008年11月 |
| 保修内容 | 整体故障维修（高压发生器、增强器、球管除外），提供报价单； 整体故障维修（包括高压发生器、增强器、球管），提供报价单； |  |  |
| 保修年限 | 2年 |  |  |
| 保修要求 | - 甲方在保修期内定期（一个月一次）为乙方设备进行维护保养工作； - 保修期间1000元以下的材料费免费、人工费免费； - 免费提供3套耗材（电容箱、电磁盘、透镜、水囊、水囊箍），并提供耗材使用价格以便后期使用； - 甲方接到乙方报修通知后应在24小时内赶到现场 |  |  |