附件1：

骨伤科GE C臂情况及购买保修的内容和要求

| 名称 | 型号 | 设备编号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| C型臂 | OEC-850 | 82409250066 | 2011年12月 |
| 保修内容 | 整体保修,包括技术服务、配件 |  |  |
| 保修年限 | 3年 |  |  |
| 保修要求 | 1、在接到报修电话后工程师到院时间：8小时内 2、除报修外，每个季度做一次预防性维修,并向我院提供一份预防性维修报告 3、在我院工程师拨通报修电话后提供在线支援，由资深工程师即时诊断设备故障，制定维修方案 4、在保修期间，所有产生的费用由保修公司承担 5、GE认证符合条件的资质 |  |  |