## Sheet1
中医医院水电及锅炉耗材清单
序号 | 类别 | 名称/规格 | 品牌参考 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 电器 | PVC管φ110cm | 联塑、公元 | 根
2 |  | PVC直接φ110cm | 联塑、公元 | 个
3 |  | PVC弯头φ110cm | 联塑、公元 | 个
4 |  | PVC电管φ25cm | 联塑、公元 | 根
5 |  | RVV护套线3×12 | 前列、三缘 | 卷
6 |  | RVV护套线3×1.52 | 前列、三缘 | 卷
7 |  | BVR软线42 | 前列、三缘 | 卷
8 |  | BVR软线62 | 前列、三缘 | 卷
9 |  | BVR软线102 | 前列、三缘 | 卷
10 |  | 电缆YJV5×70 | 前列、三缘 | 米
11 |  | 电缆YJV5×50 | 前列、三缘 | 米
12 |  | 空气开关1×32A | 德力西、正泰 | 只
13 |  | 空气开关2×63A | 德力西、正泰 | 只
14 |  | 空气开关3×63A | 德力西、正泰 | 只
15 |  | 漏电开关1×32A | 德力西、正泰 | 只
16 |  | 漏电开关2×63A | 德力西、正泰 | 只
17 |  | 漏电开关3×63A | 德力西、正泰 | 只
18 |  | 数字电表 | 德力西、正泰 | 只
19 |  | 三相四线有功电度表DT862 | 德力西、正泰 | 只
20 |  | 塑料外壳式断路器CDM-800L/3300 | 德力西、正泰 | 只
21 |  | 漏电断路器CDM315A/3300 | 德力西、正泰 | 只
22 |  | 三线插头 | 广东 | 个
23 |  | 公牛代线排插 | 广州 | 套
24 |  | 明装箱400×600 | 德力西 | 套/个
25 |  | 万能转换开关LW5D-16YH3/3 | 德力西、正泰 | 个
26 |  | 交流接触器LCID115 | 德力西、族耐德 | 只
27 |  | 热过载继电器JKL10-25 | 德力西、族耐德 | 只
28 |  | URK-02浮液住控制器DN25 | 上海 | 套
29 |  | 铜接线管鼻子702 | 德力西、正泰 | 个
30 | 电器 | 发热管6KW | 德力西、上海 | 只
31 |  | 发热管9KW | 德力西、上海 | 只
32 |  | 交流接触器CJ20-X40A | 德力西、正泰 | 只
33 |  | 换气扇 | 松灵 | 台
34 |  | 应急灯 | 波迈特 | 套
35 |  | 吸顶灯替换电源18W-24W | 广东 | 套
36 |  | 吸顶灯24W | 比亚迪 | 套
37 |  | 发热盘 | 仙鹤 | 个
38 |  | 云母片 | 仙鹤 | 片
39 |  | LED灯管16W（T8） | 特优仕、雷神 | 只
40 |  | LED灯管8W（T8） | 特优仕、雷神 | 只
41 |  | LED灯管8W（T5） | 特优仕、雷神 | 只
42 |  | 普通T8灯管 36W | 广东 | 只
43 |  | LED灯泡 | 菲力蒲、特优仕 | 个
44 |  | 明装开关箱4-8位 | 德力西、正泰 | 只
45 |  | 筒灯 3W | 广东 | 套
46 |  | 电笔 | 史丹利 | 只
47 | 五金水暖 | 铜球阀 DN25 | 盾安 | 个
48 |  | 三角阀 DN15 | 九牧 | 个
49 |  | 自动排气阀 DN15 | 盾安 | 个
50 |  | 脚踏阀 DN25 | 九牧 | 套
51 |  | 高压管 50cm | 上海 | 根
52 |  | 双联龙头手柄 | 浙江 | 个
53 |  | W-D40润滑剂 | 广东 | 瓶
54 |  | 不锈钢绞链 | 广东 | 付
55 |  | 开水器水龙头（铜）DN15 | 广东 | 个
56 |  | 快开水龙头 DN15 | 九牧 | 个
57 |  | 镀铬防臭下水管A32 | 浙江 | 根
58 |  | 水表DN25 | 昆水 | 只
59 |  | 水表DN15 | 昆水 | 只
60 |  | 浮球阀（铜）DN50 | 专利 | 套
61 |  | 电磁阀DN25（铜） | 上海 | 套
62 |  | 开水器浮球阀DN15 | 专利 | 套
63 | 五金水暖 | 感应水龙头 | 松下 | 套
64 |  | 混合水龙头芯子 | 广东 | 个
65 |  | 洗脸盆下水（铜） | 安得巧 | 套
66 |  | 不锈钢高压管 | 广东 | 根
67 |  | 塑料下水管 | 福建 | 根
68 |  | 双联水龙头 | 新时代 | 套
69 |  | 三联水龙头 | 新时代 | 套
70 |  | 台盆 | 广东 | 个
71 |  | 球形锁 | 固力 | 把
72 |  | 抽屉锁 | 上海 | 把
73 |  | 不锈钢内接304 | 福建 | 个
74 |  | 胶把钳 | 得力 | 把
75 |  | 活动扳手300cm | 得力 | 把
76 |  | 抽屉轨道 | 浙兴 | 付
77 |  | 小拉手 | 浙兴 | 个
78 |  | 热熔器20-65 | 广东 | 套
79 |  | 管子钳60mm | 得力 | 把
80 |  | 铁钻花 φ12mm | 上泫 | 支
81 |  | 生料带 | 广东 | 卷
82 |  | 玻璃胶 | 丁久达 | 支
83 | 锅炉配件 | 铜单向阀 DN15 | 盾安 | 个
84 |  | 高温球阀 DN32 | 河北 | 个
85 |  | 柱塞阀 DN15 | 石家庄 | 个
86 |  | 柱塞阀 DN20 | 石家庄 | 个
87 |  | 柱塞阀 DN25 | 石家庄 | 个
88 |  | 柱塞阀 DN40 | 石家庄 | 个
89 |  | 法兰疏水阀 DN25 | 石家庄 | 个
90 |  | 铜闸阀 DN50 | 矣美柯 | 个
91 |  | 弹簧式安全阀 DN32 | 石家庄 | 个
92 |  | 法兰蒸气流量计 | 香港 | 套