附件1

布局要求

1、复苏间布局调整：同时两个床位复苏，保持床两侧均有空间（0.6m），以对应抢救等紧急情况。

2、洗消毒间布局调整：内镜清洗消毒间必要设备（五槽洗消池、干燥台、保管库），基本空间容纳OK。实际大小、设备布局请以洗消公司的设计为准。

3、门宽加大建议：为了方便推送转运麻醉患者的床，建议检查室及复苏时预留门宽 1.4-1.5m。

4、请列举清洗消毒间必要设备清单。

5、此次内镜清洗中心改造项目报价包含洗消设备。

6、内镜清洗中心平面图附后。

各公司可根据空间大小对清洗消毒组设备进行自行设计放置，并给出患者和内镜动线最佳方案，使内镜运输距离最短，减少与患者交叉。