附件1

综合大楼电梯运行、日常维护保养内容

及要求

一、综合大楼电梯明细

| 序号 | 名称 | 品牌 | 层站数 | 出产编号 | 规格型号 | 额定载重量 | 额定速度 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医梯 | 蒂森 | 11层11站11门 | E/30044564.001 | TE－GL | 1000KG | 1.6m/s | 集选控制 |
| 2 | 医梯 | 蒂森 | 9层9站9门 | E/30044564.002 | TE－GL | 1600KG | 1.6m/s | 集选控制 |
| 3 | 医梯 | 蒂森 | 9层9站9门 | E/30044564.003 | TE－GL | 1600KG | 1.6m/s | 集选控制 |
| 4 | 医梯 | 蒂森 | 8层8站8门 | E/30044564.004 | TE－GL | 1600KG | 1.0m/s | 集选控制 |

二、电梯运行、日常维护保养内容及要求

（一）保养

按照国家相关法律、法规、条例的规定，公司派出具备相关资质的专业人员对电梯设备提供至少每15天1次的例行保养维护工作，发现可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，应立即向医院报告并提交整改方案。

按照《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规及行业管理要求，对特种设备（电梯）进行维保期间内的半月、季度、年度的维护保养工作。同时，有针对性的对电梯进行不同侧重点的维护保养，保证电梯的运行安全。

（二）全日24小时紧急修理服务

公司应提供全日24小时紧急修理服务，在医院发现维保设备发生故障或有不正常运行现象后，及时派遣专业人员到场处理。从接到医院的通知开始计算，在45分钟内到达现场处理故障；若故障中有乘客困于电梯轿厢内，必须在30分钟内到达现场，营救被困人员并处理故障。

（3）配件更换服务

维保过程中，若发现需更换的零件，应在取得医院书面同意后，及时更换。根据合同规定，对价格不超过500元的电梯配件公司应提供全年免费更换服务；价格超过500元的电梯配件由医院单独支付费用，但需向医院申请并获得医院书面认可后方可更换。电梯配件的更换应迅速及时，避免影响医院电梯的运行。

（四）政府定期检验协助及新法规标准告知

1.公司应协助政府对电梯定期开展的检验工作，政府电梯定期检验费用由医院承担。

2.国家有关电梯安全标准的法律规定发生改变时，公司应及时书面通知医院，并为医院进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准。

（五）应急演练

根据医院的管理需要，每年配合医院开展一至二次的电梯应急救援演练，并配合医院完成应急救援演练资料的完善工作。同时，到医院进行特种设备的相关知识培训。按照上级部门的要求，配合消防部门进行消防应急演练。

玉溪市中医医院

2018年12月14日