附件1

玉溪市中医医院2018年12月设备采购目录(二次)（预算金额合计：110851.00元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教具模型 | 1批 | 人体各部位的解剖模型 | 40851 |
| 2 | 桌上型光电数粒器 | 1 | 采用光电效应的原理将药粒下落时通过红外线动态扫描传感器所产生的工作信号输入到高速微处理器，通过电路和程序的配合实现计数功能。 | 30000 |
| 3 | 胶片扫描仪 | 1 | 医用胶片扫描仪是将医院普通的X光机、CT、MRI产生的胶片数字化，是医院实现无胶片化管理的工具，自动存储为国际标准DICOM图像，方便浏览、存储、打印图像及报告。 | 20000 |
| 4 | 铅屏风 | 1 | 铅屏风是与X射线设备配套使用，用于对X射线辐射的防护。医用射线防护屏透明部分采用铅有机玻璃制作，非透明部分外饰面为不锈钢，内部纯铅板防护原料；防护性能和均匀性都符合相关标准要求,以实现对医用射线的防护和屏蔽。 | 20000 |