附件

玉溪市中医医院电梯控制柜备件报价单

- 项目名称：玉溪市中医医院电梯控制柜备件采购项目

- 项目概况

电梯品牌为蒂森克虏伯，型号为TE-GL.

- 报价

| 备件名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 | LC1-D32M7C | 4 |  |  |
| 接触器 | LC1-D12M7C | 4 |  |  |
| 接触器 | LC1-D09M7C | 4 |  |  |
| 接触器 | LC1-D128M7C | 2 |  |  |
| 相位保护继电器 | XJ12 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

以上价格包含安装、维修、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

保修期：

四、质量承诺

我公司承诺维修更换后配件，可与原设备匹配兼容，能保证设备的正常运行。否则，免费返修或退还维修费用，并对因更换配件导致的设备安全运行问题，由本公司承担一切责任，及至法律责任。

公司名称（盖章）：

2019年  月  日