附件1

玉溪市中医医院ABS病床床头柜询价报价

项目名称：玉溪市中医医院ABS病床床头柜

- 询价采购项目

二、报价

人民币（大写）:     （小写）￥

以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

三、质量承诺

我公司承诺提供的产品若出现质量问题，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：

联系电话：

公司名称（盖章）：

2020年  月  日

附件2

ABS病床技术参数

1、名称：单摇双折病床。

2、规格： 2120mm×980mm×540mm

3、材质：床板采用≥1.0优质冷扎钢板，一次压模成型。

4、背部结构受力要均衡，不变形，带气孔。背部倾斜80°±5°，保持床板的完整性，需要配备床面板四角ABS包边。解决拼缝、焊接带来的美观及四角缝隙藏污纳垢的难题。

5、床头、床尾板ABS材料，可拆卸，可兼作CPR应急板，床头尾板采用ABS材料一次成形，无缝隙、易清洁，锁定开关操作简易并防撞。

6、铝合金侧伏式六档护栏带保险锁，要坚固耐用，不变形，不折断，不歪斜。

7、病床配5寸万向轮，采用TPR耐磨材料，静音耐磨，ABS全包围保护，防水防尘，不需加油护理，永不生锈。

8、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，摇手开关为耐磨材料，经久耐磨不折断。

9、床上输液架，有4个点位的点滴架插座，必须是金属材质冲压成形，另配2个以上引流袋挂钩，多体位输液引流。

10、配有“双向到位无极限保护”螺杆，静音耐磨，操作轻松，延长使用寿命。摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，摇手开关为耐磨材料，经久耐磨不折断。

11、全塑床头柜、材质：ABS塑料、耐碰撞、耐挤压。规格：480×480×790mm颜色：可选。

12、床垫规格：1920mm×880mm×80mm，材质：防水布(颜色可选；)内材为：一面为机压棕厚度4公分，一面为高密度海棉厚度4公分，床垫为四折垫。