电锅炉安装配套设施项目询价单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 250X200 | 12米 |  |
| 2 | 弯头 |  | 4个 |  |
| 3 | BVR多股铜芯线 | 1X150² | 75米 |  |
| 4 | BVR多股铜芯线 | 1X35² | 12米 |  |
| 5 | BVR电缆 | 3X16² | 80米 |  |
| 6 | 开口铜线鼻 | 80A | 50个 |  |
| 7 | 铜线鼻 | 150A | 6个 |  |
| 8 | 高温黄蜡管 | 16² | 50根 |  |
| 9 | 配电柜 | 80X170 | 1套 |  |
| 10 | 不锈钢双开门 | 150X200 | 1樘 |  |
| 11 | 屋顶遮雨树脂瓦 | 50X100 | 4片 |  |
| 12 | 水路改造 | 含配件 |  |  |
| 13 | 锅炉基础 | 100x1600 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装等一切费用。

2、请各家公司于2020年7月24日11:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2020年7月20日