附件：玉溪市中医医院制剂室操作台、试剂柜、试剂架加工报价单

| 序号 | 品名 | 技术参数/配置/性能 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验操作台 | 规格：1500*750*750 1、基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨，含水率3.0～13.0％。 2、封边条：2.0MM厚度同色PVC封边条。 3、五金件：采用优质三合一连接件。 4、桌面台板为黑色理化板，防腐蚀防酸碱。 | 张 |  |  |  |
| 2 | 实验试剂架 | 规格：1000*300*700 双层铝箔 | 个 |  |  |  |
| 3 | 试剂柜（卧式5层） | 规格：900*400*2020 每组十格，带锁 1、基材：全柜采用优质冷轧板，厚度1.0MM，。 2、表面喷涂采用环保型聚酯粉，涂层厚度≥70um，喷涂层硬度≥2H，漆膜附着力不低于2级，不得有脱色、掉色，应无漏喷、锈浊；符合GB/T13452.2-2008 色漆和清漆漆膜厚度的测定。 3、五金配件：抽屉锁、连接件金属电镀层抗盐雾（18h)符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》， 4、柜体要求：椭圆塑料扣手，冲压标签框，直径6MM的电镀连杆。 | 组 |  |  |  |
| 4 | 试剂柜（立式双门） | 规格：900*400*1800 1、基材：全柜采用优质冷轧板，厚度1.0MM，。 2、表面喷涂采用环保型聚酯粉，涂层厚度≥70um，喷涂层硬度≥2H，漆膜附着力不低于2级，不得有脱色、掉色，应无漏喷、锈浊；符合GB/T13452.2-2008 色漆和清漆漆膜厚度的测定。 3、五金配件：抽屉锁、连接件金属电镀层抗盐雾（18h)符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》， 4、柜体要求：椭圆塑料扣手，冲压标签框，直径6MM的电镀连杆。加台板2块 | 组 |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装、人工等一切费用。

2、请各家公司于2020年11月4日17:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日日期2020年10月31日