附件

玉溪市中医医院彩色超声多普勒诊断仪设备维修详细清单

| 序号 | 需更换模块 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道板 | 1块 | PHILIPS EPIQ5彩色超声诊断仪通道板（型号453561704246 REV B板） |
| 其他要求： ★1、所更换的通道板须是原厂板，该板保修12个月。 2、赠送整机预防性维护保养一次，出现其他故障时免费检测，需要到现场检测时免差旅费及工时费。 3、报修响应时间不得超过半小时，到现场时间不得超过12小时。 ★4、在该板保修期间，服务科室其他彩超设备出现故障时也需提供技术服务，如需到达现场检测时免差旅费及工时费用。 5、在该板保修期间，PHILIPS EPIQ5彩超出现其他故障时需要更换配件时，配件可八折优惠，科室在用其他彩超设备在需要更换配件时也可享受八折优惠。 6、该通道板具有超声波发射，接收，图像成像，图像处理功能，为该机关键部件。 7、维修服务公司经营范围需含医疗器械维修及至少3名在职相关专业工程师。 |  |  |  |