附表：

玉溪市中医医院发热门诊（电气设施）改造项目项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 电力电缆 | WDZ-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 |  | m | 80 |  |  |
| 2 | 塑料通风管道 | PVC塑料管 DN160 |  | m | 70 |  |  |
| 3 | 换气扇 | 300*300mm |  | 台 | 11 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装、垃圾清运等一切费用。

2、请各家公司于2021年8月16日下午5点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2021年8月4日