附件1

玉溪市中医医院环境辐射检测参数确认表

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本情况 |  |
| 1.1 | 名称：设备性能、机房防护、环境辐射检测 |  |
| 1.2 | 数量：15台 |  |
| 1.3 | 射线装置类别：III类 |  |
| 1.4 | 射线装置明细：CT 3台；骨密度1台；牙片机1台；移动式X射线机2台;C型臂2台；G型臂1台；碎石机1台；医用X射线机3台;胃肠机1台。 |  |
| 1.5 | 对上述机器的设备性能、机房防护检测、辐射环境检测、预评、控评。 |  |
| 2 | 资格要求 |  |
| 2.1 | 具有有效的营业执照、税务登记证、年检合格的组织机构代码证(或三证合一的新证)。 |  |
| 2.2 | 具备放射卫生技术服务机构资质证书，其中放射卫生防护检测与放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价资质乙级及以上资质。 |  |
| 2.3 | 检验检测机构资质认定证书正本及附表包含“周围剂量当量率”的计量认证证书。 |  |
| 2.4 | 2018年至今类似业绩证明材料不少于2项。 |  |
| 2.5 | 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用报告，未被因违反《检验检测机构资质认定管理办法》受到行政处罚。（查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止） |  |
| 2.6 | 不接受联合体投标。 |  |
| 3 | 服务要求 |  |
| 3.1 | 出具符合主管部门要求的设备性能、机房防护检测、辐射环境检测、预评、控评报告。 |  |
| 3.2 | 承担合同期内协助医院办理新增放射设备的《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》。 |  |
| 3.3 | （1）服务机构中选后，需安排专员协助医院办理相关手续；（2）中选机构需在确定中选后3个工作日内完成合同洽谈并进场开展工作；（3）10个工作日完成资料收集并提交对应阶段评价报告；（4）配合医院完成后续工作。 |  |
| 3.4 | 此项目最高限价为40000元。 |  |

附件2

玉溪市中医医院设备性能机房

防护环境辐射检测项目报价一览表

一、项目名称

玉溪市中医医院设备性能机房防护环境辐射检测项目

- 报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 检测台次 | 单价/台次 | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3台 |  |  |
| 2 | 骨密度 | 1台 |  |  |
| 3 | 牙片机 | 1台 |  |  |
| 4 | 移动式X射线机 | 2台 |  |  |
| 5 | C型臂 | 2台 |  |  |
| 6 | G型臂 | 1台 |  |  |
| 7 | 碎石机 | 1台 |  |  |
| 8 | 医用X射线机 | 3台 |  |  |
| 9 | 胃肠机 | 1台 |  |  |

以上价格包含税费、差旅费等一切与本项目相关的费用。

三、服务承诺

我公司承诺提供的设备检测报告或证书符合医院要求，并安排专员在医院规定时间内办理相关手续。

公司联系电话：

公司联系人（盖章）：

2021年  月  日