附表1：

洗衣房零星改造工程项目

报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 洗衣房污染间换顶瓦+水龙头1个+紫外线灯1盏+照明1盏+双开（电气开关）1个+墙刷白（含墙裙） | 平方米 | 13.44 |  |  |
| 2 | 洗衣房清洁间七分泡沫彩钢板隔墙 | 平方米 | 15.87 |  |  |
| 3 | 洗衣房清洁间塑钢门 | 平方米 | 1.8 |  |  |
| 4 | 洗衣房清洁间面包灯 | 盏 | 1 |  |  |
|  | 洗衣房清洁间紫外线灯 | 盏 | 1 |  |  |
|  | 洗衣房清洁间双开（电气开关） | 个 | 1 |  |  |
|  | 洗衣房清洁间墙面刷白 | 平方米 | 16.3 |  |  |
|  | 洗衣房清洁间电线（2.5平方） | 米 | 30 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |

附表2：

医疗废物暂存间零星改造工程项目

报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 2号楼楼梯医废暂存间刷白 | 平方米 | 18 |  |  |
| 2 | 1号楼北侧原医废暂存间顶面换顶瓦 | 平方米 | 28.56 |  |  |
| 3 | 1号楼北侧原医废暂存间顶面加隔热棉 | 平方米 | 28.56 |  |  |
| 4 | 1号楼北侧原医废暂存间安装塑钢门带窗 | 平方米 | 3.8 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装、垃圾清运等一切费用。

2、请各家公司于2021年9月29日下午5点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2021年9月24日